2023年　10　月3　日

ACOLSニュースNo.256

セルソーター新規導入と既存装置供用終了のお知らせ

自然科学研究支援開発センター（霞）機器共用・分析部では、

新規にセルソーターFACSAriaFusionを導入することになりました。

これに合わせて既存のセルソーター２台のうちの１台、FACSAriaⅡu

の供用を終了します。今後のセルソーターの運用については、

新規FACSAriaFusionと既存SORPAria（UVレーザー搭載）となります。

■セルソーター（1）FACSAriaⅡuの供用終了

供用終了日：2023年11月6日（月）　17時

＊現在窓側に設置しているセルソーターです。

データのバックアップが必要な方は、お問い合わせください。

■新規セルソーターFACSAriaFusionの導入

供用開始日：2023年11月20日（月）　9時

・大学連携設備ネットワークでの設備名：(霞)セルソーター（1）FACSAriaFusion

*ネットワークでの予約は11月１日以降に可能となります。

・既存装置と同様、利用形態は依頼測定と相互利用です。初めての依頼測定の場合は、事前にお問い合わせください。相互利用（利用者自身が操作）をご希望の場合は、操作説明を行いますのでお問い合わせください。

備考）弊部の装置については以下の流れで手続きいただくとご利用いただけます。

1.NBARD利用登録システムへのユーザー登録

2.大学連携設備ネットワークへのユーザー登録

3.大学連携設備ネットワークから機器利用予約を入れる

詳細は、以下URLをご確認ください。https://facility-mgmt.hiroshima-u.ac.jp/registration.html

不明なことがあれば、事務担当・池宗までお問い合わせください　082-257-1510 (内6170)

11月20日からは、新規導入FACSAriaFusionと既存SORPAriaの2台での運用となります。

セルソーター2台（新規導入FACSAriaFusionと既存SORPAria）で異なる点は、光学系です。各装置で光学系の詳細を表に示しています。

新規導入FACSAriaFusionは、弊部のアナライザーLSRFortessa X-20（解析に特化したソーティング機能は有さないフローサイトメーター）とほぼ同じ光学系の構成です。405nm励起の蛍光色素は最大6色検出可能であり、既存SORPAriaよりマルチカラーに特化した仕様となります。ただし、UVレーザーは搭載していません（ヘキストでの細胞周期解析は既存SORPAriaでのみ可能です）。mcherry、DsRedといった赤色タンパクの検出・ソーティングは2台ともで可能となります。

その他、基本的にセルソーター2台は同じ装置特性を有します。

・制御ソフトはBD FACSDiva™ ソフトウェア（バージョンは異なりますがほぼ同じ操作性です）。

・分取速度、純度・収率など分取にかかわる性能は2台とも同じスペックです。

・ノズル径　70，85，100，130um　を用意。

・同時に4方向分取可能。

・6/24/48/96/384well plate, スライドグラスへの分取が可能で、single cell分取においては、分取した細胞の各パラメーター値を追跡可能なインデックスソーティング機能を有します。

ご不明なことなどございましたら、担当者までお問い合わせください。

なお、新規装置のお披露目を兼ねたアプリケーションセミナーを後日、開催予定です。日程など決まりましたら、お知らせいたします。

＜問合せ先＞

自然科学研究支援開発センター

機器共用・分析部門　(霞)機器共用・分析部

（霞総合研究棟107号室）

担当：林

内線 ： 2773　（082-257-5964）

e-mail：  acols@hiroshima-u.ac.jp

https://facility-mgmt.hiroshima-u.ac.jp/index.html